Service de la Sécurité Alimentaire et des Affaires Vétérinaires (SAAV)

Rapport de prélèvement d’échantillons d’eau potable pour distributeurs avec programme annuel de prélèvement disponible au SAAV

| - Données du distributeur |  |  |  | FR-IE-F-330-024_f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distributeur |  |  | Préleveur |  |
|  |  |  | Date prélèvement | _ _ / _ _ / _ _ _ _ |
|  |  |  | Tél (en cas d’urgence) | ( _ _ _ ) _ _ _ _ _ _ _ |

| B. Motif du prélèvement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autocontrôle ordinaire selon programme annuel (M5.1) |  |  |
|  | Prélèvement suite à nettoyage / désinfection d’une installation (M5.3) Hors service en attente des résultats En service, eau distribuée dans le réseau |  |  |
|  | Prélèvement suite à résultat non conforme (M5.2) ou demande du SAAV (le cas échéant, indiquer sous remarques les rapports précédents ayant un lien avec cette analyse) |  |  |
|  | Autre: |  |  |
|  | Remplir les analyses souhaitées au verso |  |  |
| Remarques : |  |  |  |

| C. Conditions météo |  |
| --- | --- |
| Pendant les dernières 24 h : | Sec |  | Faibles précipitations | Précipitations ou fonte des neiges |
| 2-5 jours avant le prélèvement : | Sec |  | Faibles précipitations | Précipitations ou fonte des neiges |

Signature : la personne soussignée atteste que les informations ci-dessus sont exactes.

|  | Préleveur: …… | Signature : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autre : | Date : | _ _ / _ _ / _ _ _ _ |

| (A remplir par le SAAV) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Dossier: | Date de réception: |  | Nbre échantillons : |  | Visa contrôle |
| _ _ - FR - _ _ _ _ _ | _ _ / _ _ / 20 _ _ |  | [ ] |  |  |

Echantillons – lieux de prélèvement 		(échantillons hors programme annuel)

| Désignation du point de prélèvement | No |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secteur |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieu |  |  |  |  |  |  |
| Analyses sur place T [ °C] : |  |  |  |  |  |  |  |
| Chlore libre [mg/l] : |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyses souhaitées |  | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : |
| Remarques |  |  |  |  |  |  |  |