Service de la Sécurité Alimentaire et des Affaires Vétérinaires (SAAV)

Rapport de prélèvement d’échantillons d’eau potable

FR-IE-F-330-023_f

| - Données du Client | (le client est le propriétaire des installations) * : champs obligatoires |  | (A remplir par le SAAV) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Client* |  |  | N° Dossier: | _ _ - FR - _ _ _ _ _ |
|  |  |  | Date réception: | _ _ / _ _ / 20 _ _ |
|  |  |  | Nombre échantillons : | [ ] |
| Préleveur* |  |  | Rabais 25 % : | Oui Non |
| Date prélèvement* |  |  | Données à jour dans LIMSOPHY ? | Oui Non => Formulaire données |
| Tél (en cas d’urgence)* |  |  |  |  |
| FAX (si mesures)* |  |  | Visa contrôle: |  |

| B. Motif prélèvement* |
| --- |
| Autocontrôle de la distribution de l’eau potable Etudes hydrogéologiques Contrôle suite à pollution / réclamation / accident Demande privée Contrôle pour remise en service de / nouveau captage Autre : |  |

| C. Conditions météo |  |
| --- | --- |
| Pendant les dernières 24 h : Sec Faibles précipitations Pluie ou fonte des neiges 2-5 jours avant le prélèvement : Sec Faibles précipitations Pluie ou fonte des neiges |  |

| D. Rapport / Facture / Copie | ( à remplir si différent du client ) |  |
| --- | --- | --- |
| Rapport Facture __ __ __ __ |  | Rapport Facture __ __ __ __ |
| Copie rapport : |  |  |

E. Remarques

| F. Signature* | la personne soussignée atteste que les informations ci-dessus sont exactes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Préleveur Autre : |  | Date : | Signature : |

Echantillons – lieux de prélèvement

| Désignation du point de prélèvement |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation ? 1 : utilisée comme eau potable (EP) 2 : avant traitement pour être utilisée comme EP 3 : non utilisée comme EP |  |  |  |  |  |  |
| Analyses sur place T [ °C] : |  |  |  |  |  |  |
| Chlore libre [mg/l] : |  |  |  |  |  |  |
| Programme d’analyses standard | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : | Raccourcie Potabilité Raccourcie + NO3- Pot. + COT + Abs Organoleptique P. aeruginosa Couleur Micropolluants Chlorothalonil COV Chlorate THM Trihalomethane Chlore libre pH Oxygène dissous COT / TOC Mercure Métaux (spécifier) : Selon annexe Selon ci-dessous : |
| Remarques |  |  |  |  |  |  |
| Type d’eau | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ |