## maintien valeur
Détermination des valeurs de remplacement (VR) actuelle (art. 32 LEP) et des coûts annuels de maintient de la valeur (MV)
[9 empty] | 2010 |  |  |  | 2013
infrastructures A0 | coûts nets historiques à la construction |  | MV historique | année de construction | facteur de rencherissement | VR actuelle | durée d'utilisation | MV annuelle |  | valeur résiduelle technique = capital propre |  |  | valeur résiduelle
captages | 36309 | 1942 | 726.18 | 1942 | 7.25 | 263240.25 | 50 | 5264.805 | -18 | 0 | 0.017 | 4475.0842 | 0 | 1.6472
installations de traitement | [5 empty] | 0 |  |  | -2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0
stations de pompage, chambres | 707309 | 1978 | 14146.18 | 1978 | 1.82 | 1287302.38 | 50 | 25746.0476 | 18 | 463428.8568 | 0.017 | 21884.1405 | 386190.714 | 8.0551
concessions | 12600 | 2012 |  | 1978 |  | 12000 | 40 | 300 | 42 | 12600 |  | 0 | 1500 | 0.060071
conduites, hydrantes | 320109 | 1942 | 4001.3625 | 1942 | 7.25 | 2320790.25 | 80 | 29009.8781 | 12 | 348118.5375 | 0.004 | 9283.161 | 261088.9031 | 23.2352
| 1176420 | 1978 | 14705.25 | 1978 | 1.82 | 2141084.4 | 80 | 26763.555 | 48 | 1284650.64 | 0.004 | 8564.3376 | 1204359.975 | 21.436
réservoirs | 222895 | 1942 | 3377.197 | 1942 | 7.25 | 1615988.75 | 66 | 24484.678 | -2 | 0 | 0.007 | 11311.9212 | 0 | 13.3476
commande/télégestion | 301887 | 1993 | 15094.35 | 1993 | 1.16 | 350188.92 | 20 | 17509.446 | 3 | 52528.338 | 0.02 | 7003.7784 | 0 | 0.8765
| 2777529 |  | 52050.5195 |  |  | 7990594.95 |  | 129078.4098 | -1907 | 2161326.3723 | 0.069 | 62522.423 | 1853139.5921
infrastructures A0+x
objets supprimés
captages | 36309 | 1942 | 726.18 | 1942 | 7.25 | 263240.25 | 50 | 5264.805 | 0 | 0 | 0.038 | 27181.1717 | 410807.9734 | -7.4445
Conduites | 28343 |  | 354.2875 | 1942 | 7.25 | 205486.75 | 80 | 2568.5844 |  |  | 0.017 | 4475.0842 | 0 | -9.2979
concessions | 12600 | 2012 | 0 | 1978 | 0 | 12000 | 40 | 300 |  |  | 0.004 | 821.947 | 23117.2594 | -0.27149
stations de pompage, chambres | 707309 | 1978 | 14146.18 | 1978 | 1.82 | 1287302.38 | 50 | 25746.0476 |  |  |  | 0 | 1500 | -36.405
[6 empty] | 1768029.38 |  | 33879.437 |  |  | 0.017 | 21884.1405 | 386190.714
nouveaux objets et augmentation de la VR | [11 empty] | -24161.1717 | 0
Objet 1 | 60000 |  | 1200 |  | 1 | 60000 | 50 | 1200 |  |  | 0.017 | 1020 | 0 | 7.2376
Objet 2 | 94500 |  | 3780 |  | 1 | 94500 | 25 | 3780 |  |  |  | 0 | 0 | 5.6996
Objet 3 | 60000 |  | 3000 |  | 1 | 60000 | 20 | 3000 |  |  | 0.02 | 1200 | 0 | 2.8951
Objet 4 | 200000 |  | 2500 |  | 1 | 200000 | 80 | 2500 |  |  | 0.004 | 800 | 0 | 38.6007
[6 empty] | 414500 | 69.6719 | 10480
Total | [5 empty] | 6637065.57 | 62.804 | 105678.9728 |  |  |  | 38361.2513 |  | 69.6719
Attribution annuelle au financement spécial maintient de la valeur (FSMV) | [7 empty] | 105678.9728
choix du taux de couverture (>50%, <100%) | [7 empty] | 100%
amortissement annuel final, arrondi | [7 empty] | 106000

## coûts annuels
Détermination des charges d'exploitation annuelles
catégories de charges | [CHF] | charges du compte de fonctionnement |  | total
|  | taxe de base | taxe de consommation
administration | 15000 |  | 15000
salaires | 32000 |  | 32000
assurances | 2000 |  | 2000
matériels | 15000 |  | 15000
services de tiers | 30000 |  | 30000
honoraires | 10000 |  | 10000
dépenses autres | 20000 |  | 20000
attributions FSMV | 106000 | 56000
amortissement dettes | 50000 | 50000
intérêts passifs sur capital tiers | 10000 | 10000
autres
|  | 116000 | 124000 | 240000

## taxe raccordement
Taxe de raccordement
|  | oui | non
a) Définition des coûts imputables à la taxe de raccordement
| Coûts totaux imputables |  |  | 7990594.95
| b) Définition du % pour la charge de préférence |  |  | 70%
c) Inventaire des parcelles (contruites et non construites), des STd et des IBUS, resp. de l'IM ou de l'IOS
| parcelles | IBUS | STd [m²] | IBUS * STd |  | Vbr [m³] | STd [m²] | IM | IOS [m²] | STd [m²] | IOS * STd
| n° 1 | 0.5 | 1000 | 500 |  | 500 | 1000 | 0.5 | 0.25 | 1000 | 250
| n° 2 | 0.6 | 450 | 270 |  | 280 | 450 | 0.62222 | 0.15 | 450 | 67.5
| n° 3 | 0.85 | 780 | 663 |  | 450 | 780 | 0.57692 | 0.2 | 780 | 156
| n° 4 | 0.95 | 2200 | 2090 |  | 1540 | 2200 | 0.7 | 0.05 | 2200 | 110
| n° xy | 0.753 | 1500 | 1129.5 |  | 1000 | 1500 | 0.66667 | 0.17 | 1500 | 255
| [reste] |  |  | 300000 | 99747.439 | 268387.6742 |  |  |  |  | 79280.363
|  |  | ∑ | 304652.5 | 99747.439 | 272157.6742 |  |  |  | ∑ | 80118.863
d) Définition du coût de raccordement par m² de surface déterminante
| Coûts imputables |  |  | 7990594.95 |  |  |  | 7990594.95 |  |  | 7990594.95
| Surface totale déterminante |  |  | 304652.5 | [6 empty] | 80118.863
| Volume total déterminant | [6 empty] | 272157.6742
| répartition [CHF / m²] |  |  | 26.2286 | [6 empty] | 99.7343
| répartition [CHF / m³] | [6 empty] | 29.3602
exemple de calcul | Surface Std de la parcelle non construite n°275 [m²] |  |  | 845 |  |  |  | 845 |  |  | 845
| IBUS pour la parcelle concernée |  |  | 0.75
| IM pour l'immeuble concerné | [6 empty] | 0.67
IOS de l'immeuble concerné
| Surface théorique déterminante |  |  | 633.75 | [6 empty] | 0.2
| Volume déterminant | [6 empty] | 566.15 |  |  | 169
| Construit? |  |  | oui |  |  |  | oui |  |  | oui
| Eau propre en suffisance? |  |  | non |  |  |  | non |  |  | non
| Charge de préférence |  |  | Ne s'applique pas |  |  |  | Ne s'applique pas |  |  | Ne s'applique pas
| Taxe de raccordement [CHF] |  |  | 16622.3469 |  |  |  | 16622.2589 |  |  | 16855.0888
| Charge de préférence [CHF] |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## taxe annuelle A
Tarification annuelle (variante A)
Taxe de base
a) Inventaire des parcelles (contruites et non construites), des STd et des IBUS, resp. de l'IM ou de l'IOS
| parcelles | IBUS | STd [m²] | IBUS * STd |  | IM [m³] | STd [m²] | IM / STd |  | IOS [m²] | STd [m²] | IOS * STd
| n° 1 | 0.5 | 1000 | 500 |  | 500 | 1000 | 0.5 |  | 0.25 | 1000 | 250
| n° 2 | 0.6 | 450 | 270 |  | 280 | 450 | 0.62222 |  | 0.15 | 450 | 67.5
| n° 3 | 0.85 | 780 | 663 |  | 450 | 780 | 0.57692 |  | 0.2 | 780 | 156
| n° 4 | 0.95 | 2200 | 2090 |  | 1540 | 2200 | 0.7 |  | 0.05 | 2200 | 110
| n° xy | 0.753 | 1500 | 1129.5 |  | 1000 | 1500 | 0.66667 |  | 0.17 | 1500 | 255
| [reste] |  |  | 300000 | 99747.439 | 268387.6742 |  | 0 |  |  |  | 79280.363
|  |  | ∑ | 304652.5 | 99747.439 | 272157.6742 |  |  |  |  | ∑ | 80118.863
b) coûts annuels |  | [CHF] | 116000 |  | 0
| Surface totale déterminante |  |  | 304652.5 | [7 empty] | 80118.863
| Volume total déterminant | [6 empty] | 272157.6742
| répartition [CHF / m²] |  |  | 0.38076 | [7 empty] | 1.4478
| répartition [CHF / m³] | [6 empty] | 0.42622
Taxe d'exploitation
a) nombre de m³ utilisés par an
| raccordements |  |  | [m³/an]
| Rue de l'Exemple 1 |  |  | 80
| Route de Baille-Spiel 3 |  |  | 150
| … |  |  | 100
| … |  |  | 323
| […] |  |  | 149347
| total |  |  | 150000
b) part restante pour les frais d'exploitation |  |  | [CHF] | 124000
| coût par m³ |  |  | 0.85
exemple de calcul | Surface Std de la parcelle non construite n°275 [m²] |  |  | 845 |  |  |  | 845 |  |  |  | 845
| IBUS pour la parcelle concernée |  |  | 0.75
| IM pour l'immeuble concerné | [6 empty] | 0.67
| IOS de l'immeuble concerné | [10 empty] | 0.2
| Surface théorique déterminante |  |  | 633.75
| Volume déterminant | [6 empty] | 566.15 |  |  |  | 169
| consommation annuelle [m³] |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
| Taxe fixe [CHF] |  |  | 241.3077 |  |  |  | 241.3064 |  |  |  | 244.6864
| taxe variable [CHF] |  |  | 170 |  |  |  | 170 |  |  |  | 170
| taxe totale [CHF] |  |  | 411.3077 | 0 |  |  | 411.3064 | 0 |  |  | 414.6864
| Tarif du m3 (CHF / m³) |  |  | 2.05 |  |  |  | 2.05 |  |  |  | 2.05

## taxe annuelle B
tarification annuelle (variante B)
| Taxe de base |  |  |  | Taxe d'exploitation
| a) inventaire des raccordements (adresse, propriétaire) | débit nominal [m³/h] |  |  | a) part restante pour les frais variables
| Rue de l'Exemple 1 | 3
| Route de Baille-Spiel 3 | 5 |  |  |  | 124000
| … | 20
| … | 30 |  |  | b) nombre de m³ utilisés par an
|  | 120 |  |  | (exemple) | 150000
9140
| total | 9318
b) coûts annuels imputables aux compteurs
| coûts annuels | 116000
c) déterminer les catégories de compteurs et un taux de dégression, par exemple:
| première catégorie (3-20 m³/h) | 1
| deuxième catégorie (21-120 m³/h) | 0.5
| troisième catégorie (> 120 m³/h) | 0.25
d) trier les raccordements selon leur catégorie, puis quantifier la part des compteurs dans chaque catégorie
| première catégorie (3-20 m³/h) | 0.9
| deuxième catégorie (21-120 m³/h) | 0.08
| troisième catégorie (> 120 m³/h) | 0.02
| Tarif compteur (CHF par m³/h) |  |  |  | Tarif du m³ | 0.85
| pour la première catégorie (CHF) | 13
| pour la deuxième catégorie (CHF) | 7
| pour la troisième catégorie (CHF) | 3
exemple de calcul |  |  |  | 0
| compteur [débit nominal m³/h] | 18 | 234 | 0 | Total taxes annuelles [CHF/an] | 404
| volume d'eau annuel [m³/a] | 200 | 0 | 0 | CHF / m³ | 2
| taxe compteur annuelle [CHF] | 234 | 0
| taxe de consommation [CHF] | 170

## taxe annuelle C
Tarification annuelle (variante C)
| Taxe de base |  | Taxe d'exploitation
| a) inventaire des raccordements (adresse, propriétaire) | LU | a) part restante pour les frais variables | 124000
| Rue de l'Exemple 1 | 40
| Route de Baille-Spiel 3 | 60 | b) nombre de m³ utilisés par an
| … | 25 | Rue de l'Exemple 1 | 80
| … | 323 | Route de Baille-Spiel 3 | 150
| […] | 25954.2164 | … | 100
|  |  | … | 323
| total | 26402.2164 | […] | 149347
|  |  | total | 150000
| b) coûts annuels | 116000
c) déterminer les catégories de raccordement et un taux de dégression, par exemple:
| première catégorie (1 à 50 LU) | 1
| deuxième catégorie (51 à 150 LU) | 0.5
| troisième catégorie (> 150 LU) | 0.25
| d) trier les raccordements selon leur catégorie, puis quantifier la part des LU dans chaque catégorie | part des LU dans cette catégorie
| première catégorie (1-50 LU) | 0.8
| deuxième catégorie (51-150 LU) | 0.15
| troisième catégorie (>150 LU) | 0.05
| Tarif UR (CHF / LU) |  | Tarif du m³ (CHF / m³) | 0.85
| pour les 50 premiers LU, par LU (CHF) | 4.9505 | 247.5251 | #REF!
| pour les 100 LU suivants, par LU | 2.4753 | 0 | 0
| pour tous les LU suivants | 1.2376 | 0 | 0
exemple de calcul
| nombre de LU | 50 | Total taxes annuelles [CHF/an] | 412.8584
| volume d'eau annuel | 200 | CHF / m³ | 2.05
| taxe LU en CHF | 247.5251
| taxe au m³ | 165.3333