## Vérification valeurs limites
Traitement des eaux de chaussée
Evaluation des concentrations de polluants attendues dans les eaux réceptrices
Champ à compléter :
EAUX RECEPTRICES
Ruisseau
Débit Q347 | Q347 | l/s | 20
POINTS DE REJET
Eaux de chaussée |  |  | Exutoire 1 |  | Exutoire 2 |  | Exutoire 3 |  | Exutoire 4 |  | Exutoire 5
Surface chaussée | Ared | m2 | 5000
Total de points de pollution | PP | PP | 13
Niveau d'exigence de traitement |  |  | VSA réduit
Débit manuel (Optionel) |  | l/s
Concentrations attendues dans les eaux de chaussée :
Plomb | Cec,Pb | μg/l | 26 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zinc | Cec,Zn | μg/l | 390 | 173.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuivre | Cec,Cu | μg/l | 86.6667 | 43.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matières en suspension MES | Cec,MES | mg/l | 260 | 86.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrocarbures HAP | Cec,HAP | μg/l | 1.7333 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eaux déversées |  |  | Exutoire 1 |  | Exutoire 2 |  | Exutoire 3 |  | Exutoire 4 |  | Exutoire 5
Débit exutoire | Q95% | l/s | 13.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Concentration attendues dans les eaux déversées :
Plomb | Cdév,Pb | μg/l | 13 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zinc | Cdév,Zn | μg/l | 195 | 86.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuivre | Cdév,Cu | μg/l | 43.3333 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matières en suspension MES | Cdév,MES | mg/l | 78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrocarbures HAP | Cdév,HAP | μg/l | 0.52 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VERIFICATION
Concentrations dans les eaux réceptrices |  |  | Valeur |  | incertitude |  | Limite OEaux |  | Evaluation
Plomb | CPb | μg/l | 5.3304 |  | 2.1322 |  | 10 |  | mesures largement suffisantes
Zinc | CZn | μg/l | 79.9558 |  | 42.6431 |  | 20 |  | mesures insuffisantes
Cuivre | Ccu | μg/l | 17.7679 |  | 10.6608 |  | 5 |  | mesures insuffisantes
Matières en suspension MES | CMES | mg/l | 31.9823 |  | 12.7929 |  | 20 |  | mesures potentiellement insuffisantes
Hydrocarbures HAP | CHAP | μg/l | 0.21322 |  | 0.063965 |  | 0.1 |  | mesures insuffisantes

## Paramètres
POLLUTION TYPIQUE DES EAUX DE CHAUSSEE
Route cantonale |  |  |  |  | Selon ASTRA 88002
[5 empty] | PP = | 15
Concentrations typiques :
Plomb | Cec,t,Pb | 2 | 0.66667 | (μg/l)/PP | 30 | 10 | μg/l
Zinc | Cec,t,Zn | 30 | 13.3333 | (μg/l)/PP | 450 | 200 | μg/l
Cuivre | Cec,t,Cu | 6.6667 | 3.3333 | (μg/l)/PP | 100 | 50 | μg/l
MES | Cec,t,MES | 20 | 6.6667 | (mg/l)/PP | 300 | 100 | mg/l
Hydrocarbures HAP | Cec,t,HAP | 0.13333 | 0.033333 | (μg/l)/PP | 2 | 0.5 | μg/l
EFFICACITE DE TRAITEMENT
Nom Système | Pb | Zn | Cu | MES | HAP | Unité | incertitude
| % ou μg/l | % ou μg/l | % ou μg/l | % ou mg/l | % ou μg/l | Personnalisée | %
VSA réduit | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | %
VSA standard | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | %
VSA élevé | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | %
système personalisé | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | % |  | 0
[6 empty] | % |  | 5
[6 empty] | % |  | 5
[6 empty] | % |  | 5
[6 empty] | % |  | 5
* Il est admis une réduction de 50% des métaux
INTENSITE PLUIE DE DIMENSIONNEMENT ET INCERTITUDE DEBITS
Intensité pluie | 10 | mm/h
incertitude sur les débits | 20%