Gemeinde 	……………

Kontrollbericht für Betriebsanlagen

Unternehmen:	………………………			Verantwortliche/r:	 ………………

……………..

Datum der Besichtigung:	……………….

Teilnehmer/innen:		………………		Unternehmen

………………		Unternehmen

………………		Gemeinderat/rätin

………………		AfU

………………		ARA

………………		Beauftragte/r Ingenieur/in

Grundlagen

- Tätigkeitsgebiete:

- Produktion/Herstellung von 		, Menge pro Jahr: …………………………………………….

- Zusammensetzen von extern produzierten Teilen		, Menge pro Jahr: …………………………………………….

- Lagerung und Verkauf von anderweitig hergestellten Produkten 		, Menge pro Jahr: …………………………………………….

- Haupteinrichtungen für die Produktion/Herstellung:

- Verkaufsfläche / andere Flächen [bitte spezifizieren]

- Besonderheiten (z. B. Menge der jährlich produzierten oder verarbeiteten Milch): ………………………………

- Aufnahme der Tätigkeiten / bedeutende Umbauarbeiten:

- Personal

Mitarbeiter/innen: …….. Personen

Arbeitszeiten: ………. (normal / Schicht)

- Wasserverbrauch: ................ m3/Jahr, einschliesslich für … Wohnung(en) (……. Personen). Angabe der Herkunft des Wassers: Netz der Gemeinde / private Quelle / beides [Zutreffendes unterstreichen].

Bemerkung:	Gestützt auf den Eingangszähler kann der Wasserverbrauch für den Betrieb (ohne Wohnungen) auf rund ……….. m3/Jahr geschätzt werden, was einen Verbrauch von …… m3/t Produkte ergibt und für diese Art von Betrieb tief/durchschnittlich/hoch [Zutreffendes unterstreichen] ist.

Die Zähler für die Wasserenthärtung geben heute einen Verbrauch von ……… m3 an, beim Dampfkessel sind es ….. m3 (falls vorhanden).

- Schmutzabwasserarten

- Sanitärabwasser, geschätztes Volumen: ……….. m3/Jahr

- Reinigung der Anlagen, Leitungen, Einrichtungen und Böden, geschätztes Volumen: ……….. m3/Jahr

- Prozesswasser [bitte spezifizieren], geschätztes Volumen: ……….. m3/Jahr

- Regenerierung der Enthärtungssysteme (falls vorhanden), geschätztes Volumen: ……….. m3/Jahr

- Kühlwasser I (Prozess), offenes System, geschätztes Volumen: ……….. m3/Jahr

- Kühlwasser II (Kältekompressoren), offenes System, geschätztes Volumen: ……….. m3/Jahr

- Andere Schmutzabwässer [bitte spezifizieren], geschätztes Volumen: ……….. m3/Jahr

- Abwasserbeseitigung

- Misch-/Trennsystem (…. Aussenkammern, Rein- und Schmutzabwasser, über die kommunale Kanalisation)

- …. Schmutzabwasser-Kammern im Innern (häusliches Abwasser, SW Keller, SW-I nach Neutralisationsanlage)

- …. Kanalisationsnetze: Reinabwasser (mit Retention von Regenwasser und Pumpen von Drainagewasser), Schmutzabwasser mit direkter Ableitung (Wohnungen) sowie Industrieabwasser mit direkter Ableitung bzw. mit Vorbehandlung [bitte spezifizieren]

- Anlage zur Vorbehandlung der Abwässer

- Automatische Vorbehandlungsanlage, die ununterbrochen/im Belastungsfall arbeitet mit einem Tank, der …. m3 umfasst, sowie Endkontrolle des pH-Wertes mit elektronischer Aufzeichnung [Zutreffendes unterstreichen]

- Entleerung der Abflüsse durch Pumpen/automatischen Bodenschieber, der aufgrund des am Ende der Entleerungsleitung gemessenen pH-Wertes bedient wird [Zutreffendes unterstreichen]

- Anlage ………….….. geliefert durch ………………….. , in Betrieb genommen am ………..

- Schlammsammler und Mineralölabscheider, Typ und Kapazität …........................……… , ……. Mal im Jahr entleert durch das Unternehmen …………

- Kontrolle der Anschlüsse an die Vorbehandlungsanlage durchgeführt/noch ausstehend [Zutreffendes unterstreichen]

- Unterhaltsanleitungen, Betriebsjournal und Vertrag für Unterhalt unterbreitet/noch ausstehend [Zutreffendes unterstreichen]

- Chemische Produkte (Prozess und Reinigung der Anlagen) sowie Abfälle

- Prozess I 	…………………………………………………..

- Prozess II	…………………………………………………..

- …… Behälter von …… Litern ……………. , ohne/mit Rückhaltewanne [Zutreffendes unterstreichen]

- …… Behälter von …… Litern ……………. , ohne/mit Rückhaltewanne [Zutreffendes unterstreichen]

- Abfälle I	………………, Menge ……. kg/Jahr, entgegengenommen von …………….. [bitte spezifizieren]

- Abfälle II	………………, Menge ……. kg/Jahr, entgegengenommen von …………….. [bitte spezifizieren]

- Komplette Sicherung der Flüssigkeiten und Trennung der inkompatiblen Produkte vorhanden/fehlend [Zutreffendes unterstreichen]

- Komplettes Inventar der chemischen Produkte einschliesslich Jahresverbrauch, vom Betreiber zu übermitteln

Kanalisationspläne: 	Pläne der ausgeführten Bauwerke übergeben/zu erstellen [Zutreffendes unterstreichen]

Bemerkungen

- Die Kältekompressoren haben eine Luft-/Wasserkühlung [Zutreffendes unterstreichen]

- Die Gemeinde hat die Anschlüsse an das kommunale Netz bereits/noch nicht kontrolliert, nicht aber die internen Anschlüsse [Zutreffendes unterstreichen]

- Das Volumen der Auffangwangen für die Produktbehälter reicht aus/ist ungenügend (Vorgabe des AfU: 100-prozentige Retention) [Zutreffendes unterstreichen]

- Das Kühlwasser fliesst ins Schmutz-/Reinabwassernetz [Zutreffendes unterstreichen]

- Das Regenerationswasser aus der Enthärtung und das Umkehrosmosekonzentrat sollten über das Reinabwassernetz entsorgt werden (falls anwendbar)

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

Erforderliche Gewässerschutzmassnahmen (falls anwendbar) und Planung

- Erstellung durch die Auftragnehmer der kompletten Pläne sämtlicher Reinabwasser- und Schmutzabwasserkanalisationen (Pläne der ausgeführten Bauwerke) bis zum Anschluss an die kommunalen Sammelkanäle; in 3 Exemplaren der Gemeindeverwaltung ......................... zu übermitteln (Frist festzulegen)

- Ausarbeitung eines Projekts für die Vorbehandlung des Industrieabwassers; in 3 Exemplaren der Gemeindeverwaltung ......................... zur vorgängigen Genehmigung zu übermitteln (Frist festzulegen)

- Studie zur Verbesserung der Retentionsanlagen für die Behälter, in denen chemische Produkte gelagert werden (z. B. Einbau einer zweiten Wand); in 3 Exemplaren der Gemeindeverwaltung ......................... zu übermitteln (Frist festzulegen)

- Nach Empfang der Pläne der ausgeführten Bauwerke, Kontrolle aller Anschlüsse durch das AfU, die Gemeinde und die Auftragnehmer: Industrieabwasser mit Vorbehandlung, Industrieabwasser mit direkter Ableitung, Kühlwasser, Sanitärabwasser und Regenabwasser (inkl. Retentionseinrichtungen) (Frist festzulegen)

- Studie zur Trennung von nicht verschmutztem Abwasser; Vorschlag zur vorgängigen Genehmigung in 3 Exemplaren der Gemeindeverwaltung ......................... zu übermitteln (Frist festzulegen)

- Abnahme durch das AfU, die Gemeinde und den Abwasserverband der Vorbehandlungsanlage mit dem Lieferanten ……………. und dem Hersteller ………… ; Übergabe der Unterhaltsanleitungen sowie Vertrag für Unterhalt (Frist festzulegen)

- Endabnahme durch AfU, Gemeinde und Abwasserverband aller Anlagen zur Ableitung und Vorbehandlung des Abwassers nach Durchführung der zur Einhaltung der einschlägigen Normen erforderlichen Arbeiten (Frist wird später festgelegt)

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….